## ANEXO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

Fecha: _________

Señores

K-yena S.A.S.

REFERENCIA: INVITACIÓN SIMPLE 002 DE 2025

A Continuación nos permitimos presentar propuesta económica para el proceso de contratación de la referencia:

| ÍTEM | COMPONENTES | ACTIVIDADES | Valor total $ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA |  |  |
| A1.1 | Paneles Solares | Suministro, instalación, conexionado y prueba de Panel Solar de 650 W a 24 Vdc, incluido en TIER-1 (incluye: caja de conexión IP67 con diodos de paso) con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE |  |
| A1.2 | Inversores | Suministro, instalación y montaje de inversores trifásicos de 330 KW de inyección a la red, control MPPT, 3F de 300 kW, 800 - 1500Vdc entrada, / 800 Vac salida, frecuencia 60Hz, onda senoidal pura, eficiencia >98% modulares en su interior para el suministro de energía a la red. |  |
| A1.3 | Gabinete y Trazado DC | Suministro e instalación del trazado DC (incluye acometida strings - gabinetes, gabinetes o tableros o cerramientos para albergar equipos solares, de monitoreo, comunicación y de medida, acometida gabinetes - inversores, tubería, protecciones) |  |
| A1.4 | Gabinete AC y Trazado AC | Suministro e instalación de gabinete de protección de inversores enlazados a red (TGIR), uso exterior, en lámina de acero inoxidable, incluye Cableado, accesorios, conexionados, barrajes AC, coordinación de protecciones y certificación RETIE. |  |
| A1.5 | Sistema de comunicación y monitoreo | Suministro, instalación sistema de monitoreo y comunicación |  |
| A1.5 |  | Suministro e instalación CCTV |  |
| A1.6 | Sistema de medida (bidireccionales) | Suministro e instalación del sistema de medida (bidireccionales) |  |
| A1.7 | Materiales y equipos de sistema de puesta a tierra (SPT) | Suministro e instalación de materiales y equipos de sistema de puesta a tierra (SPT) |  |
| A1.8 | Materiales y equipos de apantallamiento | Suministro e instalación de materiales y equipos de apantallamiento |  |
| A1.9 | Estructura soporte de paneles (incluye cimentación) | Suministro e instalación de estructura soporte de paneles sobre placa |  |
|  |  | Suministro e instalación de estructura soporte de paneles tipo granja solar |  |
|  |  | Suministro e instalación de estructura soporte de paneles tipo agrovoltaica |  |
| A1.10 | Centro de Transformación | Transformador tipo seco 3F de 1000 KVA, 480 V / 800 V, incluye celda de protección, DPS y codos premoldeados |  |
| A1.11 |  | Suministro e instalación de Celda protecciones en MT |  |
| A1.12 | Línea MT | Suministro e instalación de red MT para conexión del sistema. |  |
| A1.13 | Sistema Meteorológico | Medición de radicación(Piranómetro) y sensor de temperatura de módulo |  |
| A1.18 | RETIE | Certificación RETIE |  |
| A1.19 | Obras civiles | Suministro e intalación de refuerzo para estructura metalica. |  |
| A1.20 |  | Adecuación de terreno para la instalación del sistema solar. |  |
| A1.21 |  | Cerramiento malla metálica eslabonada en alambre galvanizado calibre 12 de 0,050 m x 0,050 m (2" x 2") (suministro y construcción) - Cerramiento perimetral. |  |
| A1.23 |  | Cimentación centro de Transformación y Cimentación y caseta equipos |  |
| A1.26 |  | Cajas eléctricas (según norma OR) |  |
| A1.27 |  | Construcción de caja de inspección de BT |  |
| A1.29 | Puesta en Marcha |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  |
|  |  | IMPREVISTOS |  |
|  |  | UTILIDAD |  |
|  |  | IVA |  |
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |

ACOMPAÑADO DE LA PRESENTE OFERTA, SE ADJUNTAN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA CADA COMPONENTE. (OBLIGATORIO ADJUNTAR)

Atentamente, ___________________

NOMBRE Y FIRMA (persona natural, representante legal de la sociedad, representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)

C.C. expedida en _________

Nit. ___________________

Dirección

Número de teléfono

correo electrónico

NOTA 1. El valor total de la oferta incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del objeto a contratar.

NOTA 2. Conozco la carga tributaria del contrato y estoy en condiciones de asumirlas.