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ANEXO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 
Fecha: _________ 
Señores 
K-yena S.A.S.

REFERENCIA: INVITACIÓN SIMPLE 002 DE 2025
A Continuación nos permitimos presentar propuesta económica para el proceso de contratación de la referencia:
	ÍTEM
	COMPONENTES
	ACTIVIDADES
	Valor total $

	A1
	SUMINISTRO, TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
	 

	A1.1
	Paneles Solares
	Suministro, instalación, conexionado y prueba de Panel Solar de 650 W a 24 Vdc, incluido en TIER-1 (incluye: caja de conexión IP67 con diodos de paso) con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE
	

	A1.2
	Inversores
	Suministro, instalación y montaje de inversores trifásicos de 330 KW de inyección a la red,  control MPPT, 3F de 300 kW, 800 - 1500Vdc entrada, / 800 Vac salida, frecuencia 60Hz, onda senoidal pura, eficiencia >98% modulares en su interior para el suministro de energía a la red.
	

	A1.3
	Gabinete y Trazado DC 
	Suministro e instalación del trazado DC (incluye acometida strings - gabinetes, gabinetes o tableros o cerramientos para albergar equipos solares, de monitoreo, comunicación y de medida, acometida gabinetes - inversores, tubería, protecciones)
	

	A1.4
	Gabinete AC y Trazado AC
	Suministro e instalación de gabinete de protección de inversores enlazados a red (TGIR), uso exterior, en lámina de acero inoxidable, incluye Cableado, accesorios, conexionados, barrajes AC, coordinación de protecciones y certificación RETIE.
	

	A1.5
	Sistema de comunicación y monitoreo
	Suministro, instalación sistema de monitoreo y comunicación
	

	A1.5
	
	Suministro e instalación CCTV
	

	A1.6
	Sistema de medida (bidireccionales)
	Suministro e instalación del sistema de medida (bidireccionales)
	

	A1.7
	Materiales y equipos de sistema de puesta a tierra (SPT)
	Suministro e instalación de materiales y equipos de sistema de puesta a tierra (SPT)
	

	A1.8
	Materiales y equipos de apantallamiento
	Suministro e instalación de materiales y equipos de apantallamiento
	

	A1.9
	Estructura soporte de paneles (incluye cimentación)
	Suministro e instalación de estructura soporte de paneles sobre placa
	

	
	
	Suministro e instalación de estructura soporte de paneles tipo granja solar
	

	
	
	Suministro e instalación de estructura soporte de paneles tipo agrovoltaica
	

	A1.10
	Centro de Transformación
	Transformador tipo seco 3F de 1000 KVA, 480 V / 800 V, incluye celda de protección, DPS y codos premoldeados 
	

	A1.11
	
	Suministro e instalación de Celda  protecciones en MT
	

	A1.12
	Línea MT 
	Suministro e instalación de red MT para conexión del sistema.
	

	A1.13
	Sistema Meteorológico
	 Medición de radicación(Piranómetro) y sensor de temperatura de módulo
	

	A1.18
	RETIE
	Certificación RETIE
	

	A1.19
	Obras civiles
	Suministro e intalación de refuerzo para estructura metalica.
	

	A1.20
	
	Adecuación de terreno para la instalación del sistema solar.
	

	A1.21
	
	Cerramiento malla metálica eslabonada en alambre galvanizado calibre 12 de 0,050 m x 0,050 m (2" x 2")  (suministro y construcción) - Cerramiento perimetral. 
	

	A1.23
	
	Cimentación centro de Transformación  y Cimentación y caseta equipos
	

	A1.26
	
	Cajas eléctricas (según norma OR)
	

	A1.27
	
	Construcción de caja de inspección de BT
	

	A1.29
	Puesta en Marcha
	

	COSTO DIRECTO
	

	
	
	ADMINISTRACIÓN
	  

	 
	 
	IMPREVISTOS
	

	 
	 
	UTILIDAD
	

	 
	 
	IVA
	

	 
	 
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
	



ACOMPAÑADO DE LA PRESENTE OFERTA, SE ADJUNTAN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA CADA COMPONENTE. (OBLIGATORIO ADJUNTAR)
Atentamente, ___________________
NOMBRE Y FIRMA (persona natural, representante legal de la sociedad, representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)
C.C. expedida en _________ 
Nit. ___________________ 
Dirección
Número de teléfono
correo electrónico

NOTA 1. El valor total de la oferta incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del objeto a contratar.
NOTA 2. Conozco la carga tributaria del contrato y estoy en condiciones de asumirlas.
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